## Messungen Temperatur - IF-Wert
Temperatur | IF-Wert | <-- Messung mit Eiswasser |  |  |  |  | neue Messung an Luft --> | Temperatur | IF-Wert
3.7 | 788 | [6 empty] | 20 | 480
4.2 | 784 | [6 empty] | 34.5 | 302
5 | 778 | [6 empty] | 17.8 | 528
5.5 | 772 | [6 empty] | 18.1 | 512
5.8 | 768 | [6 empty] | 13.7 | 610
6 | 760 | [6 empty] | 18.7 | 488
6.2 | 752 | [6 empty] | 17.7 | 512
6.3 | 744 | [6 empty] | 17.5 | 520
6.6 | 736 | [6 empty] | 17 | 528
7 | 734 | [6 empty] | 7.7 | 748
7.2 | 730 | [6 empty] | 7.1 | 768
7.8 | 660 | [6 empty] | 2.8 | 890
8.5 | 656 | [6 empty] | 3 | 880
9 | 656 | [6 empty] | 15.8 | 560
9.5 | 652 | [6 empty] | 14.1 | 596
10 | 652 | [6 empty] | 13.2 | 616
10.6 | 652 | [6 empty] | 12.7 | 624
11 | 652 | [6 empty] | 12.5 | 636
12 | 640 | [6 empty] | 12.2 | 650
12.5 | 628 | [6 empty] | 12 | 655
13 | 624 | [6 empty] | 9.4 | 726
13.5 | 622 | [6 empty] | 10.2 | 696
14 | 619 | [6 empty] | 7.5 | 752
14.8 | 612 | [6 empty] | 4.4 | 830
15.5 | 592 | [6 empty] | 5.6 | 780
16 | 578 | [6 empty] | 8.3 | 750
17 | 564 | [6 empty] | 6.2 | 780
18 | 546 | [6 empty] | 5.2 | 820
18.2 | 544 | [6 empty] | 10.5 | 670
19 | 540 |  | alte Messung mit Eiswasser: |  |  |  |  | 10.8 | 690
20 | 520 |  | Legt man durch die einzelnen Messwerte eine optimale Logarithmusfunktion, so erhält man folgenden Funktionstherm für |  |  |  |  | 13 | 608
21 | 512 |  | den Zusammenhang zwischen Interface-Wert und der Temperatur |  |  |  |  | 12.5 | 656
22 | 496 | [6 empty] | 11.4 | 658
22.3 | 488 |  | Temperatur = -38,73 ln(IF-Wert) + 262,18 |  |  |  |  | 9.6 | 716
27 | 436 | [6 empty] | 7.7 | 780
27.5 | 432 |  | neue Messung an der Luft: |  |  |  |  | 9 | 748
28 | 424 |  | Legt man durch die einzelnen Messwerte eine optimale Logarithmusfunktion, so erhält man folgenden Funktionstherm für |  |  |  |  | 6.9 | 792
29 | 420 |  | den Zusammenhang zwischen Interface-Wert und der Temperatur |  |  |  |  | 6.6 | 810
29.5 | 416 |  | Temperatur = -30,52381ln(IF-Wert) + 209,65704 |  |  |  |  | 6.7 | 790
30 | 408 | [6 empty] | 5.2 | 812
30.5 | 404 | [6 empty] | 1 | 950
31 | 400 | [6 empty] | 4.7 | 824
31.5 | 392 | [6 empty] | 4.8 | 820
32 | 388 | [6 empty] | 2.7 | 870
32.5 | 384 | [6 empty] | 5.9 | 790
33 | 370 | [6 empty] | 3.8 | 850
33.5 | 368 | [6 empty] | 3.4 | 856
34 | 360 | [6 empty] | 3.1 | 868
34.5 | 340 | [6 empty] | 2.8 | 876
35.5 | 328 | [6 empty] | 2.7 | 880
[8 empty] | 2.2 | 900
[8 empty] | 1.8 | 912
[8 empty] | 1.1 | 940
[8 empty] | 1.2 | 936
[8 empty] | 0.8 | 960
[8 empty] | -0.9 | 1010
[8 empty] | 18.4 | 516
[8 empty] | 20.6 | 484
[8 empty] | 20.8 | 480
[8 empty] | 21.2 | 476
[8 empty] | 22.7 | 456
[8 empty] | 23.1 | 448
[8 empty] | 23.5 | 436
[8 empty] | 22.7 | 448
[8 empty] | 64 | 136
|  |  | Trendlinie basierend auf Messung in Eiswasser |  | Trendlinie basierend auf neuer Messung an Luft
|  |  | Temp=-38,73*ln(IF-Wert)+262,18 | IF-Wert | Temperatur = -30,52381ln(IF-Wert) + 209,65704
|  |  | 262.18 | 1 | 209.657 | Man erkennt deutlich eine gute Übereinstimmung der, aus der neuen Messung, errechneten logarithmischen Trendlinie
|  |  | 235.3344 | 2 | 188.4995
|  |  | 219.6307 | 3 | 176.1232 | Die Abweichungen bei der alten Messreihe in Wasser kann auf die Trägheit des NTCs und die zu kurzen Zeitintervalle,
|  |  | 208.4888 | 4 | 167.3421 | in denen Messwerte aufgenommen wurden, zurückgeführt werden. Der NTC hatte noch nicht die richtige Temperatur
|  |  | 199.8465 | 5 | 160.5309 | angezeigt, weshalb es zu einer Verschiebung der Kurve kommt.
|  |  | 192.7852 | 6 | 154.9657
|  |  | 186.8149 | 7 | 150.2604 | Außerhalb der Schwankungen des NTC-Werts, die, wenn man das Interface am Netzteil betreibt, netzteilbedingt
|  |  | 181.6432 | 8 | 146.1846 | größer ausfallen, kann man einen guten gleichmäßigen Verlauf der Kurve ausmachen. Diese Schwankungen können
|  |  | 177.0815 | 9 | 142.5894 | ebenso auftreten, wenn am Netzteil noch zusätzliche Verbraucher laufen.
|  |  | 173.0009 | 10 | 139.3734
|  |  | 169.3095 | 11 | 136.4641
|  |  | 165.9396 | 12 | 133.8082
|  |  | 162.8395 | 13 | 131.365
|  |  | 159.9693 | 14 | 129.103
|  |  | 157.2972 | 15 | 126.997
|  |  | 154.7976 | 16 | 125.0271
|  |  | 152.4496 | 17 | 123.1766
|  |  | 150.2359 | 18 | 121.4319
|  |  | 148.1419 | 19 | 119.7815
|  |  | 146.1553 | 20 | 118.2159
|  |  | 144.2656 | 21 | 116.7266
|  |  | 142.4639 | 22 | 115.3066
|  |  | 140.7423 | 23 | 113.9498
|  |  | 139.094 | 24 | 112.6507
|  |  | 137.5129 | 25 | 111.4047
|  |  | 135.9939 | 26 | 110.2075
|  |  | 134.5322 | 27 | 109.0555
|  |  | 133.1237 | 28 | 107.9455
|  |  | 131.7646 | 29 | 106.8743
|  |  | 130.4516 | 30 | 105.8395
|  |  | 129.1817 | 31 | 104.8387
|  |  | 127.952 | 32 | 103.8696
|  |  | 126.7603 | 33 | 102.9303
|  |  | 125.6041 | 34 | 102.0191
|  |  | 124.4814 | 35 | 101.1343
|  |  | 123.3903 | 36 | 100.2744
|  |  | 122.3291 | 37 | 99.4381
|  |  | 121.2963 | 38 | 98.6241
|  |  | 120.2903 | 39 | 97.8312
|  |  | 119.3097 | 40 | 97.0584
|  |  | 118.3534 | 41 | 96.3047
|  |  | 117.4201 | 42 | 95.5691
|  |  | 116.5087 | 43 | 94.8509
|  |  | 115.6183 | 44 | 94.1492
|  |  | 114.748 | 45 | 93.4632
|  |  | 113.8967 | 46 | 92.7923
|  |  | 113.0638 | 47 | 92.1359
|  |  | 112.2484 | 48 | 91.4932
|  |  | 111.4498 | 49 | 90.8639
|  |  | 110.6673 | 50 | 90.2472
|  |  | 109.9004 | 51 | 89.6427
|  |  | 109.1483 | 52 | 89.05
|  |  | 108.4106 | 53 | 88.4686
|  |  | 107.6866 | 54 | 87.898
|  |  | 106.976 | 55 | 87.338
|  |  | 106.2781 | 56 | 86.788
|  |  | 105.5926 | 57 | 86.2477
|  |  | 104.919 | 58 | 85.7168
|  |  | 104.257 | 59 | 85.1951
|  |  | 103.606 | 60 | 84.682
|  |  | 102.9659 | 61 | 84.1775
|  |  | 102.3361 | 62 | 83.6812
|  |  | 101.7164 | 63 | 83.1928
|  |  | 101.1065 | 64 | 82.7121
|  |  | 100.506 | 65 | 82.2388
|  |  | 99.9147 | 66 | 81.7728
|  |  | 99.3323 | 67 | 81.3138
|  |  | 98.7585 | 68 | 80.8616
|  |  | 98.1931 | 69 | 80.416
|  |  | 97.6358 | 70 | 79.9768
|  |  | 97.0864 | 71 | 79.5438
|  |  | 96.5447 | 72 | 79.1169
|  |  | 96.0105 | 73 | 78.6959
|  |  | 95.4836 | 74 | 78.2806
|  |  | 94.9637 | 75 | 77.8709
|  |  | 94.4507 | 76 | 77.4666
|  |  | 93.9444 | 77 | 77.0675
|  |  | 93.4447 | 78 | 76.6737
|  |  | 92.9513 | 79 | 76.2848
|  |  | 92.4641 | 80 | 75.9009
|  |  | 91.983 | 81 | 75.5217
|  |  | 91.5078 | 82 | 75.1472
|  |  | 91.0383 | 83 | 74.7772
|  |  | 90.5745 | 84 | 74.4116
|  |  | 90.1161 | 85 | 74.0504
|  |  | 89.6631 | 86 | 73.6934
|  |  | 89.2154 | 87 | 73.3405
|  |  | 88.7727 | 88 | 72.9917
|  |  | 88.3351 | 89 | 72.6468
|  |  | 87.9024 | 90 | 72.3057
|  |  | 87.4744 | 91 | 71.9684
|  |  | 87.0511 | 92 | 71.6348
|  |  | 86.6324 | 93 | 71.3048
|  |  | 86.2182 | 94 | 70.9784
|  |  | 85.8083 | 95 | 70.6554
|  |  | 85.4028 | 96 | 70.3357
|  |  | 85.0014 | 97 | 70.0194
|  |  | 84.6042 | 98 | 69.7064
|  |  | 84.211 | 99 | 69.3965
|  |  | 83.8218 | 100 | 69.0897
|  |  | 83.4364 | 101 | 68.786
|  |  | 83.0548 | 102 | 68.4852
|  |  | 82.6769 | 103 | 68.1875
|  |  | 82.3027 | 104 | 67.8925
|  |  | 81.9321 | 105 | 67.6004
|  |  | 81.565 | 106 | 67.3111
|  |  | 81.2013 | 107 | 67.0245
|  |  | 80.8411 | 108 | 66.7406
|  |  | 80.4841 | 109 | 66.4592
|  |  | 80.1304 | 110 | 66.1805
|  |  | 79.7799 | 111 | 65.9042
|  |  | 79.4325 | 112 | 65.6305
|  |  | 79.0883 | 113 | 65.3592
|  |  | 78.747 | 114 | 65.0902
|  |  | 78.4088 | 115 | 64.8236
|  |  | 78.0735 | 116 | 64.5594
|  |  | 77.741 | 117 | 64.2973
|  |  | 77.4114 | 118 | 64.0376
|  |  | 77.0845 | 119 | 63.78
|  |  | 76.7604 | 120 | 63.5246
|  |  | 76.439 | 121 | 63.2712
|  |  | 76.1203 | 122 | 63.02
|  |  | 75.8041 | 123 | 62.7708
|  |  | 75.4905 | 124 | 62.5237
|  |  | 75.1794 | 125 | 62.2785
|  |  | 74.8708 | 126 | 62.0353
|  |  | 74.5646 | 127 | 61.794
|  |  | 74.2609 | 128 | 61.5546
|  |  | 73.9595 | 129 | 61.317
|  |  | 73.6604 | 130 | 61.0813
|  |  | 73.3636 | 131 | 60.8474
|  |  | 73.0691 | 132 | 60.6153
|  |  | 72.7768 | 133 | 60.385
|  |  | 72.4867 | 134 | 60.1563
|  |  | 72.1987 | 135 | 59.9294
|  |  | 71.9129 | 136 | 59.7041
|  |  | 71.6291 | 137 | 59.4805
|  |  | 71.3475 | 138 | 59.2585
|  |  | 71.0678 | 139 | 59.0381
|  |  | 70.7902 | 140 | 58.8193
|  |  | 70.5145 | 141 | 58.602
|  |  | 70.2408 | 142 | 58.3863
|  |  | 69.969 | 143 | 58.1721
|  |  | 69.6991 | 144 | 57.9594
|  |  | 69.4311 | 145 | 57.7482
|  |  | 69.1649 | 146 | 57.5384
|  |  | 68.9005 | 147 | 57.33
|  |  | 68.638 | 148 | 57.1231
|  |  | 68.3772 | 149 | 56.9175
|  |  | 68.1181 | 150 | 56.7134
|  |  | 67.8608 | 151 | 56.5105
|  |  | 67.6051 | 152 | 56.3091
|  |  | 67.3511 | 153 | 56.1089
|  |  | 67.0988 | 154 | 55.9101
|  |  | 66.8481 | 155 | 55.7125
|  |  | 66.5991 | 156 | 55.5162
|  |  | 66.3516 | 157 | 55.3212
|  |  | 66.1057 | 158 | 55.1274
|  |  | 65.8613 | 159 | 54.9348
|  |  | 65.6185 | 160 | 54.7434
|  |  | 65.3772 | 161 | 54.5532
|  |  | 65.1374 | 162 | 54.3642
|  |  | 64.8991 | 163 | 54.1764
|  |  | 64.6622 | 164 | 53.9897
|  |  | 64.4267 | 165 | 53.8041
|  |  | 64.1927 | 166 | 53.6197
|  |  | 63.9601 | 167 | 53.4364
|  |  | 63.7289 | 168 | 53.2541
|  |  | 63.499 | 169 | 53.073
|  |  | 63.2705 | 170 | 52.8929
|  |  | 63.0434 | 171 | 52.7139
|  |  | 62.8175 | 172 | 52.5359
|  |  | 62.593 | 173 | 52.3589
|  |  | 62.3698 | 174 | 52.183
|  |  | 62.1478 | 175 | 52.0081
|  |  | 61.9272 | 176 | 51.8342
|  |  | 61.7077 | 177 | 51.6612
|  |  | 61.4895 | 178 | 51.4893
|  |  | 61.2725 | 179 | 51.3183
|  |  | 61.0568 | 180 | 51.1482
|  |  | 60.8422 | 181 | 50.9791
|  |  | 60.6288 | 182 | 50.8109
|  |  | 60.4166 | 183 | 50.6437
|  |  | 60.2055 | 184 | 50.4773
|  |  | 59.9956 | 185 | 50.3119
|  |  | 59.7868 | 186 | 50.1473
|  |  | 59.5792 | 187 | 49.9837
|  |  | 59.3726 | 188 | 49.8209
|  |  | 59.1671 | 189 | 49.659
|  |  | 58.9628 | 190 | 49.4979
|  |  | 58.7595 | 191 | 49.3376
|  |  | 58.5572 | 192 | 49.1783
|  |  | 58.356 | 193 | 49.0197
|  |  | 58.1559 | 194 | 48.8619
|  |  | 57.9567 | 195 | 48.705
|  |  | 57.7586 | 196 | 48.5489
|  |  | 57.5615 | 197 | 48.3935
|  |  | 57.3654 | 198 | 48.239
|  |  | 57.1703 | 199 | 48.0852
|  |  | 56.9762 | 200 | 47.9322
|  |  | 56.783 | 201 | 47.78
|  |  | 56.5908 | 202 | 47.6285
|  |  | 56.3995 | 203 | 47.4778
|  |  | 56.2092 | 204 | 47.3278
|  |  | 56.0198 | 205 | 47.1785
|  |  | 55.8314 | 206 | 47.03
|  |  | 55.6438 | 207 | 46.8821
|  |  | 55.4572 | 208 | 46.735
|  |  | 55.2714 | 209 | 46.5886
|  |  | 55.0865 | 210 | 46.4429
|  |  | 54.9025 | 211 | 46.2979
|  |  | 54.7194 | 212 | 46.1536
|  |  | 54.5372 | 213 | 46.01
|  |  | 54.3557 | 214 | 45.867
|  |  | 54.1752 | 215 | 45.7247
|  |  | 53.9955 | 216 | 45.5831
|  |  | 53.8166 | 217 | 45.4421
|  |  | 53.6385 | 218 | 45.3017
|  |  | 53.4613 | 219 | 45.162
|  |  | 53.2848 | 220 | 45.023
|  |  | 53.1092 | 221 | 44.8845
|  |  | 52.9343 | 222 | 44.7467
|  |  | 52.7602 | 223 | 44.6096
|  |  | 52.5869 | 224 | 44.473
|  |  | 52.4144 | 225 | 44.337
|  |  | 52.2427 | 226 | 44.2017
|  |  | 52.0717 | 227 | 44.0669
|  |  | 51.9014 | 228 | 43.9327
|  |  | 51.7319 | 229 | 43.7991
|  |  | 51.5632 | 230 | 43.6661
|  |  | 51.3952 | 231 | 43.5337
|  |  | 51.2279 | 232 | 43.4019
|  |  | 51.0613 | 233 | 43.2706
|  |  | 50.8954 | 234 | 43.1399
|  |  | 50.7303 | 235 | 43.0097
|  |  | 50.5658 | 236 | 42.8801
|  |  | 50.402 | 237 | 42.751
|  |  | 50.239 | 238 | 42.6225
|  |  | 50.0766 | 239 | 42.4945
|  |  | 49.9149 | 240 | 42.3671
|  |  | 49.7538 | 241 | 42.2401
|  |  | 49.5934 | 242 | 42.1137
|  |  | 49.4337 | 243 | 41.9879
|  |  | 49.2747 | 244 | 41.8625
|  |  | 49.1163 | 245 | 41.7377
|  |  | 48.9585 | 246 | 41.6133
|  |  | 48.8014 | 247 | 41.4895
|  |  | 48.6449 | 248 | 41.3662
|  |  | 48.489 | 249 | 41.2434
|  |  | 48.3338 | 250 | 41.121
|  |  | 48.1792 | 251 | 40.9992
|  |  | 48.0252 | 252 | 40.8778
|  |  | 47.8718 | 253 | 40.7569
|  |  | 47.719 | 254 | 40.6365
|  |  | 47.5669 | 255 | 40.5166
|  |  | 47.4153 | 256 | 40.3971
|  |  | 47.2643 | 257 | 40.2781
|  |  | 47.1139 | 258 | 40.1596
|  |  | 46.964 | 259 | 40.0415
|  |  | 46.8148 | 260 | 39.9239
|  |  | 46.6661 | 261 | 39.8067
|  |  | 46.518 | 262 | 39.69
|  |  | 46.3705 | 263 | 39.5737
|  |  | 46.2235 | 264 | 39.4578
|  |  | 46.0771 | 265 | 39.3424
|  |  | 45.9312 | 266 | 39.2275
|  |  | 45.7859 | 267 | 39.1129
|  |  | 45.6411 | 268 | 38.9988
|  |  | 45.4968 | 269 | 38.8851
|  |  | 45.3531 | 270 | 38.7719
|  |  | 45.2099 | 271 | 38.659
|  |  | 45.0673 | 272 | 38.5466
|  |  | 44.9252 | 273 | 38.4346
|  |  | 44.7835 | 274 | 38.323
|  |  | 44.6425 | 275 | 38.2118
|  |  | 44.5019 | 276 | 38.101
|  |  | 44.3618 | 277 | 37.9906
|  |  | 44.2222 | 278 | 37.8806
|  |  | 44.0832 | 279 | 37.771
|  |  | 43.9446 | 280 | 37.6618
|  |  | 43.8065 | 281 | 37.553
|  |  | 43.6689 | 282 | 37.4445
|  |  | 43.5318 | 283 | 37.3365
|  |  | 43.3952 | 284 | 37.2288
|  |  | 43.2591 | 285 | 37.1215
|  |  | 43.1234 | 286 | 37.0146
|  |  | 42.9883 | 287 | 36.9081
|  |  | 42.8535 | 288 | 36.8019
|  |  | 42.7193 | 289 | 36.6961
|  |  | 42.5855 | 290 | 36.5907
|  |  | 42.4522 | 291 | 36.4856
|  |  | 42.3193 | 292 | 36.3809
|  |  | 42.1869 | 293 | 36.2765
|  |  | 42.055 | 294 | 36.1725
|  |  | 41.9234 | 295 | 36.0689
|  |  | 41.7924 | 296 | 35.9656
|  |  | 41.6618 | 297 | 35.8626
|  |  | 41.5316 | 298 | 35.76
|  |  | 41.4018 | 299 | 35.6578
|  |  | 41.2725 | 300 | 35.5559
|  |  | 41.1436 | 301 | 35.4543
|  |  | 41.0152 | 302 | 35.3531
|  |  | 40.8871 | 303 | 35.2521
|  |  | 40.7595 | 304 | 35.1516
|  |  | 40.6323 | 305 | 35.0513
|  |  | 40.5055 | 306 | 34.9514
|  |  | 40.3792 | 307 | 34.8518
|  |  | 40.2532 | 308 | 34.7526
|  |  | 40.1277 | 309 | 34.6536
|  |  | 40.0026 | 310 | 34.555
|  |  | 39.8778 | 311 | 34.4567
|  |  | 39.7535 | 312 | 34.3587
|  |  | 39.6296 | 313 | 34.261
|  |  | 39.506 | 314 | 34.1637
|  |  | 39.3829 | 315 | 34.0666
|  |  | 39.2601 | 316 | 33.9699
|  |  | 39.1377 | 317 | 33.8734
|  |  | 39.0157 | 318 | 33.7773
|  |  | 38.8941 | 319 | 33.6814
|  |  | 38.7729 | 320 | 33.5859
|  |  | 38.6521 | 321 | 33.4907
|  |  | 38.5316 | 322 | 33.3957
|  |  | 38.4115 | 323 | 33.3011
|  |  | 38.2918 | 324 | 33.2067
|  |  | 38.1725 | 325 | 33.1127
|  |  | 38.0535 | 326 | 33.0189
|  |  | 37.9348 | 327 | 32.9254
|  |  | 37.8166 | 328 | 32.8322
|  |  | 37.6987 | 329 | 32.7393
|  |  | 37.5811 | 330 | 32.6466
|  |  | 37.464 | 331 | 32.5543
|  |  | 37.3471 | 332 | 32.4622
|  |  | 37.2306 | 333 | 32.3704
|  |  | 37.1145 | 334 | 32.2789
|  |  | 36.9987 | 335 | 32.1876
|  |  | 36.8833 | 336 | 32.0966
|  |  | 36.7682 | 337 | 32.0059
|  |  | 36.6534 | 338 | 31.9155
|  |  | 36.539 | 339 | 31.8253
|  |  | 36.4249 | 340 | 31.7354
|  |  | 36.3112 | 341 | 31.6458
|  |  | 36.1978 | 342 | 31.5564
|  |  | 36.0847 | 343 | 31.4673
|  |  | 35.9719 | 344 | 31.3784
|  |  | 35.8595 | 345 | 31.2898
|  |  | 35.7474 | 346 | 31.2015
|  |  | 35.6357 | 347 | 31.1134
|  |  | 35.5242 | 348 | 31.0255
|  |  | 35.4131 | 349 | 30.9379
|  |  | 35.3022 | 350 | 30.8506
|  |  | 35.1917 | 351 | 30.7635
|  |  | 35.0816 | 352 | 30.6767
|  |  | 34.9717 | 353 | 30.5901
|  |  | 34.8621 | 354 | 30.5037
|  |  | 34.7529 | 355 | 30.4176
|  |  | 34.6439 | 356 | 30.3318
|  |  | 34.5353 | 357 | 30.2461
|  |  | 34.427 | 358 | 30.1608
|  |  | 34.3189 | 359 | 30.0756
|  |  | 34.2112 | 360 | 29.9907
|  |  | 34.1038 | 361 | 29.906
|  |  | 33.9966 | 362 | 29.8216
|  |  | 33.8898 | 363 | 29.7374
|  |  | 33.7832 | 364 | 29.6534
|  |  | 33.677 | 365 | 29.5697
|  |  | 33.571 | 366 | 29.4862
|  |  | 33.4653 | 367 | 29.4029
|  |  | 33.3599 | 368 | 29.3198
|  |  | 33.2548 | 369 | 29.237
|  |  | 33.15 | 370 | 29.1544
|  |  | 33.0455 | 371 | 29.072
|  |  | 32.9412 | 372 | 28.9898
|  |  | 32.8373 | 373 | 28.9079
|  |  | 32.7336 | 374 | 28.8262
|  |  | 32.6302 | 375 | 28.7447
|  |  | 32.527 | 376 | 28.6634
|  |  | 32.4241 | 377 | 28.5823
|  |  | 32.3215 | 378 | 28.5015
|  |  | 32.2192 | 379 | 28.4208
|  |  | 32.1172 | 380 | 28.3404
|  |  | 32.0154 | 381 | 28.2602
|  |  | 31.9139 | 382 | 28.1802
|  |  | 31.8126 | 383 | 28.1004
|  |  | 31.7116 | 384 | 28.0208
|  |  | 31.6109 | 385 | 27.9414
|  |  | 31.5104 | 386 | 27.8622
|  |  | 31.4102 | 387 | 27.7832
|  |  | 31.3103 | 388 | 27.7044
|  |  | 31.2106 | 389 | 27.6259
|  |  | 31.1111 | 390 | 27.5475
|  |  | 31.012 | 391 | 27.4693
|  |  | 30.913 | 392 | 27.3914
|  |  | 30.8144 | 393 | 27.3136
|  |  | 30.7159 | 394 | 27.236
|  |  | 30.6178 | 395 | 27.1587
|  |  | 30.5198 | 396 | 27.0815
|  |  | 30.4221 | 397 | 27.0045
|  |  | 30.3247 | 398 | 26.9277
|  |  | 30.2275 | 399 | 26.8511
|  |  | 30.1306 | 400 | 26.7747
|  |  | 30.0339 | 401 | 26.6985
|  |  | 29.9374 | 402 | 26.6225
|  |  | 29.8412 | 403 | 26.5466
|  |  | 29.7452 | 404 | 26.471
|  |  | 29.6495 | 405 | 26.3955
|  |  | 29.5539 | 406 | 26.3203
|  |  | 29.4587 | 407 | 26.2452
|  |  | 29.3636 | 408 | 26.1703
|  |  | 29.2688 | 409 | 26.0955
|  |  | 29.1742 | 410 | 26.021
|  |  | 29.0799 | 411 | 25.9466
|  |  | 28.9858 | 412 | 25.8725
|  |  | 28.8919 | 413 | 25.7985
|  |  | 28.7982 | 414 | 25.7247
|  |  | 28.7048 | 415 | 25.651
|  |  | 28.6116 | 416 | 25.5775
|  |  | 28.5186 | 417 | 25.5043
|  |  | 28.4258 | 418 | 25.4312
|  |  | 28.3333 | 419 | 25.3582
|  |  | 28.2409 | 420 | 25.2855
|  |  | 28.1488 | 421 | 25.2129
|  |  | 28.0569 | 422 | 25.1404
|  |  | 27.9653 | 423 | 25.0682
|  |  | 27.8738 | 424 | 24.9961
|  |  | 27.7826 | 425 | 24.9242
|  |  | 27.6916 | 426 | 24.8525
|  |  | 27.6008 | 427 | 24.7809
|  |  | 27.5102 | 428 | 24.7095
|  |  | 27.4198 | 429 | 24.6383
|  |  | 27.3296 | 430 | 24.5672
|  |  | 27.2396 | 431 | 24.4963
|  |  | 27.1499 | 432 | 24.4256
|  |  | 27.0603 | 433 | 24.355
|  |  | 26.971 | 434 | 24.2846
|  |  | 26.8818 | 435 | 24.2143
|  |  | 26.7929 | 436 | 24.1442
|  |  | 26.7042 | 437 | 24.0743
|  |  | 26.6157 | 438 | 24.0045
|  |  | 26.5273 | 439 | 23.9349
|  |  | 26.4392 | 440 | 23.8655
|  |  | 26.3513 | 441 | 23.7962
|  |  | 26.2636 | 442 | 23.7271
|  |  | 26.176 | 443 | 23.6581
|  |  | 26.0887 | 444 | 23.5892
|  |  | 26.0016 | 445 | 23.5206
|  |  | 25.9146 | 446 | 23.4521
|  |  | 25.8279 | 447 | 23.3837
|  |  | 25.7414 | 448 | 23.3155
|  |  | 25.655 | 449 | 23.2474
|  |  | 25.5688 | 450 | 23.1795
|  |  | 25.4829 | 451 | 23.1118
|  |  | 25.3971 | 452 | 23.0442
|  |  | 25.3115 | 453 | 22.9767
|  |  | 25.2261 | 454 | 22.9094
|  |  | 25.1409 | 455 | 22.8422
|  |  | 25.0559 | 456 | 22.7752
|  |  | 24.971 | 457 | 22.7084
|  |  | 24.8864 | 458 | 22.6416
|  |  | 24.8019 | 459 | 22.5751
|  |  | 24.7176 | 460 | 22.5086
|  |  | 24.6335 | 461 | 22.4424
|  |  | 24.5496 | 462 | 22.3762
|  |  | 24.4658 | 463 | 22.3102
|  |  | 24.3823 | 464 | 22.2444
|  |  | 24.2989 | 465 | 22.1787
|  |  | 24.2157 | 466 | 22.1131
|  |  | 24.1327 | 467 | 22.0477
|  |  | 24.0498 | 468 | 21.9824
|  |  | 23.9672 | 469 | 21.9172
|  |  | 23.8847 | 470 | 21.8522
|  |  | 23.8023 | 471 | 21.7873
|  |  | 23.7202 | 472 | 21.7226
|  |  | 23.6382 | 473 | 21.658
|  |  | 23.5564 | 474 | 21.5935
|  |  | 23.4748 | 475 | 21.5292
|  |  | 23.3934 | 476 | 21.465
|  |  | 23.3121 | 477 | 21.4009
|  |  | 23.231 | 478 | 21.337
|  |  | 23.15 | 479 | 21.2732
|  |  | 23.0693 | 480 | 21.2096
|  |  | 22.9887 | 481 | 21.146
|  |  | 22.9082 | 482 | 21.0826
|  |  | 22.828 | 483 | 21.0194
|  |  | 22.7479 | 484 | 20.9563
|  |  | 22.6679 | 485 | 20.8933
|  |  | 22.5881 | 486 | 20.8304
|  |  | 22.5085 | 487 | 20.7676
|  |  | 22.4291 | 488 | 20.705
|  |  | 22.3498 | 489 | 20.6425
|  |  | 22.2707 | 490 | 20.5802
|  |  | 22.1917 | 491 | 20.518
|  |  | 22.1129 | 492 | 20.4559
|  |  | 22.0343 | 493 | 20.3939
|  |  | 21.9558 | 494 | 20.332
|  |  | 21.8775 | 495 | 20.2703
|  |  | 21.7993 | 496 | 20.2087
|  |  | 21.7213 | 497 | 20.1472
|  |  | 21.6435 | 498 | 20.0859
|  |  | 21.5658 | 499 | 20.0246
|  |  | 21.4882 | 500 | 19.9635
|  |  | 21.4108 | 501 | 19.9025
|  |  | 21.3336 | 502 | 19.8417
|  |  | 21.2565 | 503 | 19.7809
|  |  | 21.1796 | 504 | 19.7203
|  |  | 21.1029 | 505 | 19.6598
|  |  | 21.0262 | 506 | 19.5994
|  |  | 20.9498 | 507 | 19.5392
|  |  | 20.8735 | 508 | 19.479
|  |  | 20.7973 | 509 | 19.419
|  |  | 20.7213 | 510 | 19.3591
|  |  | 20.6454 | 511 | 19.2993
|  |  | 20.5697 | 512 | 19.2396
|  |  | 20.4941 | 513 | 19.18
|  |  | 20.4187 | 514 | 19.1206
|  |  | 20.3434 | 515 | 19.0613
|  |  | 20.2683 | 516 | 19.0021
|  |  | 20.1933 | 517 | 18.943
|  |  | 20.1185 | 518 | 18.884
|  |  | 20.0438 | 519 | 18.8251
|  |  | 19.9692 | 520 | 18.7664
|  |  | 19.8948 | 521 | 18.7077
|  |  | 19.8205 | 522 | 18.6492
|  |  | 19.7464 | 523 | 18.5908
|  |  | 19.6724 | 524 | 18.5325
|  |  | 19.5986 | 525 | 18.4743
|  |  | 19.5249 | 526 | 18.4162
|  |  | 19.4513 | 527 | 18.3582
|  |  | 19.3779 | 528 | 18.3003
|  |  | 19.3046 | 529 | 18.2426
|  |  | 19.2315 | 530 | 18.1849
|  |  | 19.1585 | 531 | 18.1274
|  |  | 19.0856 | 532 | 18.07
|  |  | 19.0129 | 533 | 18.0126
|  |  | 18.9403 | 534 | 17.9554
|  |  | 18.8678 | 535 | 17.8983
|  |  | 18.7955 | 536 | 17.8413
|  |  | 18.7233 | 537 | 17.7844
|  |  | 18.6512 | 538 | 17.7276
|  |  | 18.5793 | 539 | 17.671
|  |  | 18.5075 | 540 | 17.6144
|  |  | 18.4359 | 541 | 17.5579
|  |  | 18.3643 | 542 | 17.5015
|  |  | 18.293 | 543 | 17.4453
|  |  | 18.2217 | 544 | 17.3891
|  |  | 18.1506 | 545 | 17.3331
|  |  | 18.0796 | 546 | 17.2771
|  |  | 18.0087 | 547 | 17.2212
|  |  | 17.938 | 548 | 17.1655
|  |  | 17.8673 | 549 | 17.1098
|  |  | 17.7969 | 550 | 17.0543
|  |  | 17.7265 | 551 | 16.9988
|  |  | 17.6563 | 552 | 16.9435
|  |  | 17.5862 | 553 | 16.8883
|  |  | 17.5162 | 554 | 16.8331
|  |  | 17.4464 | 555 | 16.7781
|  |  | 17.3766 | 556 | 16.7231
|  |  | 17.307 | 557 | 16.6683
|  |  | 17.2376 | 558 | 16.6135
|  |  | 17.1682 | 559 | 16.5589
|  |  | 17.099 | 560 | 16.5043
|  |  | 17.0299 | 561 | 16.4498
|  |  | 16.9609 | 562 | 16.3955
|  |  | 16.8921 | 563 | 16.3412
|  |  | 16.8233 | 564 | 16.287
|  |  | 16.7547 | 565 | 16.233
|  |  | 16.6863 | 566 | 16.179
|  |  | 16.6179 | 567 | 16.1251
|  |  | 16.5496 | 568 | 16.0713
|  |  | 16.4815 | 569 | 16.0176
|  |  | 16.4135 | 570 | 15.964
|  |  | 16.3456 | 571 | 15.9105
|  |  | 16.2778 | 572 | 15.8571
|  |  | 16.2102 | 573 | 15.8038
|  |  | 16.1427 | 574 | 15.7506
|  |  | 16.0752 | 575 | 15.6975
|  |  | 16.008 | 576 | 15.6444
|  |  | 15.9408 | 577 | 15.5915
|  |  | 15.8737 | 578 | 15.5386
|  |  | 15.8068 | 579 | 15.4859
|  |  | 15.7399 | 580 | 15.4332
|  |  | 15.6732 | 581 | 15.3806
|  |  | 15.6066 | 582 | 15.3281
|  |  | 15.5401 | 583 | 15.2757
|  |  | 15.4737 | 584 | 15.2234
|  |  | 15.4075 | 585 | 15.1712
|  |  | 15.3413 | 586 | 15.119
|  |  | 15.2753 | 587 | 15.067
|  |  | 15.2094 | 588 | 15.015
|  |  | 15.1436 | 589 | 14.9632
|  |  | 15.0779 | 590 | 14.9114
|  |  | 15.0123 | 591 | 14.8597
|  |  | 14.9468 | 592 | 14.8081
|  |  | 14.8814 | 593 | 14.7566
|  |  | 14.8162 | 594 | 14.7051
|  |  | 14.751 | 595 | 14.6538
|  |  | 14.686 | 596 | 14.6025
|  |  | 14.6211 | 597 | 14.5514
|  |  | 14.5562 | 598 | 14.5003
|  |  | 14.4915 | 599 | 14.4493
|  |  | 14.4269 | 600 | 14.3984
|  |  | 14.3624 | 601 | 14.3475
|  |  | 14.298 | 602 | 14.2968
|  |  | 14.2337 | 603 | 14.2461
|  |  | 14.1696 | 604 | 14.1956
|  |  | 14.1055 | 605 | 14.1451
|  |  | 14.0415 | 606 | 14.0947
|  |  | 13.9777 | 607 | 14.0443
|  |  | 13.9139 | 608 | 13.9941
|  |  | 13.8503 | 609 | 13.9439
|  |  | 13.7867 | 610 | 13.8938
|  |  | 13.7233 | 611 | 13.8438
|  |  | 13.66 | 612 | 13.7939
|  |  | 13.5967 | 613 | 13.7441
|  |  | 13.5336 | 614 | 13.6943
|  |  | 13.4706 | 615 | 13.6447
|  |  | 13.4076 | 616 | 13.5951
|  |  | 13.3448 | 617 | 13.5456
|  |  | 13.2821 | 618 | 13.4961
|  |  | 13.2195 | 619 | 13.4468
|  |  | 13.157 | 620 | 13.3975
|  |  | 13.0945 | 621 | 13.3483
|  |  | 13.0322 | 622 | 13.2992
|  |  | 12.97 | 623 | 13.2502
|  |  | 12.9079 | 624 | 13.2012
|  |  | 12.8459 | 625 | 13.1523
|  |  | 12.784 | 626 | 13.1035
|  |  | 12.7221 | 627 | 13.0548
|  |  | 12.6604 | 628 | 13.0062
|  |  | 12.5988 | 629 | 12.9576
|  |  | 12.5373 | 630 | 12.9091
|  |  | 12.4758 | 631 | 12.8607
|  |  | 12.4145 | 632 | 12.8124
|  |  | 12.3533 | 633 | 12.7641
|  |  | 12.2921 | 634 | 12.7159
|  |  | 12.2311 | 635 | 12.6678
|  |  | 12.1702 | 636 | 12.6198
|  |  | 12.1093 | 637 | 12.5718
|  |  | 12.0486 | 638 | 12.5239
|  |  | 11.9879 | 639 | 12.4761
|  |  | 11.9273 | 640 | 12.4284
|  |  | 11.8669 | 641 | 12.3808
|  |  | 11.8065 | 642 | 12.3332
|  |  | 11.7462 | 643 | 12.2857
|  |  | 11.686 | 644 | 12.2382
|  |  | 11.6259 | 645 | 12.1909
|  |  | 11.5659 | 646 | 12.1436
|  |  | 11.506 | 647 | 12.0964
|  |  | 11.4462 | 648 | 12.0492
|  |  | 11.3865 | 649 | 12.0022
|  |  | 11.3269 | 650 | 11.9552
|  |  | 11.2673 | 651 | 11.9082
|  |  | 11.2079 | 652 | 11.8614
|  |  | 11.1485 | 653 | 11.8146
|  |  | 11.0893 | 654 | 11.7679
|  |  | 11.0301 | 655 | 11.7213
|  |  | 10.971 | 656 | 11.6747
|  |  | 10.912 | 657 | 11.6282
|  |  | 10.8531 | 658 | 11.5818
|  |  | 10.7943 | 659 | 11.5354
|  |  | 10.7356 | 660 | 11.4891
|  |  | 10.6769 | 661 | 11.4429
|  |  | 10.6184 | 662 | 11.3968
|  |  | 10.5599 | 663 | 11.3507
|  |  | 10.5015 | 664 | 11.3047
|  |  | 10.4432 | 665 | 11.2588
|  |  | 10.3851 | 666 | 11.2129
|  |  | 10.3269 | 667 | 11.1671
|  |  | 10.2689 | 668 | 11.1214
|  |  | 10.211 | 669 | 11.0757
|  |  | 10.1531 | 670 | 11.0301
|  |  | 10.0954 | 671 | 10.9846
|  |  | 10.0377 | 672 | 10.9392
|  |  | 9.9801 | 673 | 10.8938
|  |  | 9.9226 | 674 | 10.8484
|  |  | 9.8652 | 675 | 10.8032
|  |  | 9.8078 | 676 | 10.758
|  |  | 9.7506 | 677 | 10.7129
|  |  | 9.6934 | 678 | 10.6678
|  |  | 9.6363 | 679 | 10.6228
|  |  | 9.5793 | 680 | 10.5779
|  |  | 9.5224 | 681 | 10.5331
|  |  | 9.4656 | 682 | 10.4883
|  |  | 9.4089 | 683 | 10.4436
|  |  | 9.3522 | 684 | 10.3989
|  |  | 9.2956 | 685 | 10.3543
|  |  | 9.2391 | 686 | 10.3098
|  |  | 9.1827 | 687 | 10.2653
|  |  | 9.1264 | 688 | 10.2209
|  |  | 9.0701 | 689 | 10.1766
|  |  | 9.0139 | 690 | 10.1323
|  |  | 8.9578 | 691 | 10.0881
|  |  | 8.9018 | 692 | 10.044
|  |  | 8.8459 | 693 | 9.9999
|  |  | 8.7901 | 694 | 9.9559
|  |  | 8.7343 | 695 | 9.9119
|  |  | 8.6786 | 696 | 9.868
|  |  | 8.623 | 697 | 9.8242
|  |  | 8.5675 | 698 | 9.7804
|  |  | 8.512 | 699 | 9.7367
|  |  | 8.4567 | 700 | 9.6931
|  |  | 8.4014 | 701 | 9.6495
|  |  | 8.3462 | 702 | 9.606
|  |  | 8.291 | 703 | 9.5626
|  |  | 8.236 | 704 | 9.5192
|  |  | 8.181 | 705 | 9.4759
|  |  | 8.1261 | 706 | 9.4326
|  |  | 8.0713 | 707 | 9.3894
|  |  | 8.0165 | 708 | 9.3462
|  |  | 7.9619 | 709 | 9.3032
|  |  | 7.9073 | 710 | 9.2601
|  |  | 7.8528 | 711 | 9.2172
|  |  | 7.7983 | 712 | 9.1743
|  |  | 7.744 | 713 | 9.1314
|  |  | 7.6897 | 714 | 9.0887
|  |  | 7.6355 | 715 | 9.0459
|  |  | 7.5814 | 716 | 9.0033
|  |  | 7.5273 | 717 | 8.9607
|  |  | 7.4733 | 718 | 8.9181
|  |  | 7.4194 | 719 | 8.8756
|  |  | 7.3656 | 720 | 8.8332
|  |  | 7.3118 | 721 | 8.7909
|  |  | 7.2582 | 722 | 8.7486
|  |  | 7.2046 | 723 | 8.7063
|  |  | 7.151 | 724 | 8.6641
|  |  | 7.0976 | 725 | 8.622
|  |  | 7.0442 | 726 | 8.5799
|  |  | 6.9909 | 727 | 8.5379
|  |  | 6.9376 | 728 | 8.4959
|  |  | 6.8845 | 729 | 8.454
|  |  | 6.8314 | 730 | 8.4122
|  |  | 6.7784 | 731 | 8.3704
|  |  | 6.7254 | 732 | 8.3287
|  |  | 6.6725 | 733 | 8.287
|  |  | 6.6197 | 734 | 8.2454
|  |  | 6.567 | 735 | 8.2038
|  |  | 6.5144 | 736 | 8.1623
|  |  | 6.4618 | 737 | 8.1209
|  |  | 6.4093 | 738 | 8.0795
|  |  | 6.3568 | 739 | 8.0382
|  |  | 6.3044 | 740 | 7.9969
|  |  | 6.2521 | 741 | 7.9557
|  |  | 6.1999 | 742 | 7.9145
|  |  | 6.1477 | 743 | 7.8734
|  |  | 6.0957 | 744 | 7.8324
|  |  | 6.0436 | 745 | 7.7914
|  |  | 5.9917 | 746 | 7.7504
|  |  | 5.9398 | 747 | 7.7095
|  |  | 5.888 | 748 | 7.6687
|  |  | 5.8362 | 749 | 7.6279
|  |  | 5.7846 | 750 | 7.5872
|  |  | 5.733 | 751 | 7.5465
|  |  | 5.6814 | 752 | 7.5059
|  |  | 5.63 | 753 | 7.4653
|  |  | 5.5786 | 754 | 7.4248
|  |  | 5.5272 | 755 | 7.3844
|  |  | 5.476 | 756 | 7.344
|  |  | 5.4248 | 757 | 7.3036
|  |  | 5.3736 | 758 | 7.2633
|  |  | 5.3226 | 759 | 7.2231
|  |  | 5.2716 | 760 | 7.1829
|  |  | 5.2207 | 761 | 7.1428
|  |  | 5.1698 | 762 | 7.1027
|  |  | 5.119 | 763 | 7.0626
|  |  | 5.0683 | 764 | 7.0227
|  |  | 5.0176 | 765 | 6.9827
|  |  | 4.967 | 766 | 6.9429
|  |  | 4.9165 | 767 | 6.903
|  |  | 4.866 | 768 | 6.8633
|  |  | 4.8156 | 769 | 6.8235
|  |  | 4.7653 | 770 | 6.7839
|  |  | 4.715 | 771 | 6.7443
|  |  | 4.6648 | 772 | 6.7047
|  |  | 4.6147 | 773 | 6.6652
|  |  | 4.5646 | 774 | 6.6257
|  |  | 4.5146 | 775 | 6.5863
|  |  | 4.4647 | 776 | 6.547
|  |  | 4.4148 | 777 | 6.5076
|  |  | 4.365 | 778 | 6.4684
|  |  | 4.3152 | 779 | 6.4292
|  |  | 4.2655 | 780 | 6.39
|  |  | 4.2159 | 781 | 6.3509
|  |  | 4.1664 | 782 | 6.3119
|  |  | 4.1169 | 783 | 6.2728
|  |  | 4.0674 | 784 | 6.2339
|  |  | 4.0181 | 785 | 6.195
|  |  | 3.9688 | 786 | 6.1561
|  |  | 3.9195 | 787 | 6.1173
|  |  | 3.8703 | 788 | 6.0785
|  |  | 3.8212 | 789 | 6.0398
|  |  | 3.7722 | 790 | 6.0012
|  |  | 3.7232 | 791 | 5.9626
|  |  | 3.6742 | 792 | 5.924
|  |  | 3.6254 | 793 | 5.8855
|  |  | 3.5766 | 794 | 5.847
|  |  | 3.5278 | 795 | 5.8086
|  |  | 3.4791 | 796 | 5.7702
|  |  | 3.4305 | 797 | 5.7319
|  |  | 3.3819 | 798 | 5.6936
|  |  | 3.3334 | 799 | 5.6554
|  |  | 3.285 | 800 | 5.6172
|  |  | 3.2366 | 801 | 5.5791
|  |  | 3.1883 | 802 | 5.541
|  |  | 3.14 | 803 | 5.503
|  |  | 3.0918 | 804 | 5.465
|  |  | 3.0437 | 805 | 5.427
|  |  | 2.9956 | 806 | 5.3891
|  |  | 2.9476 | 807 | 5.3513
|  |  | 2.8996 | 808 | 5.3135
|  |  | 2.8517 | 809 | 5.2757
|  |  | 2.8039 | 810 | 5.238
|  |  | 2.7561 | 811 | 5.2004
|  |  | 2.7084 | 812 | 5.1628
|  |  | 2.6607 | 813 | 5.1252
|  |  | 2.6131 | 814 | 5.0877
|  |  | 2.5655 | 815 | 5.0502
|  |  | 2.518 | 816 | 5.0128
|  |  | 2.4706 | 817 | 4.9754
|  |  | 2.4232 | 818 | 4.938
|  |  | 2.3759 | 819 | 4.9008
|  |  | 2.3286 | 820 | 4.8635
|  |  | 2.2814 | 821 | 4.8263
|  |  | 2.2343 | 822 | 4.7892
|  |  | 2.1872 | 823 | 4.752
|  |  | 2.1402 | 824 | 4.715
|  |  | 2.0932 | 825 | 4.678
|  |  | 2.0463 | 826 | 4.641
|  |  | 1.9994 | 827 | 4.604
|  |  | 1.9526 | 828 | 4.5672
|  |  | 1.9059 | 829 | 4.5303
|  |  | 1.8592 | 830 | 4.4935
|  |  | 1.8125 | 831 | 4.4568
|  |  | 1.766 | 832 | 4.4201
|  |  | 1.7194 | 833 | 4.3834
|  |  | 1.673 | 834 | 4.3468
|  |  | 1.6266 | 835 | 4.3102
|  |  | 1.5802 | 836 | 4.2737
|  |  | 1.5339 | 837 | 4.2372
|  |  | 1.4877 | 838 | 4.2007
|  |  | 1.4415 | 839 | 4.1643
|  |  | 1.3953 | 840 | 4.128
|  |  | 1.3493 | 841 | 4.0916
|  |  | 1.3032 | 842 | 4.0554
|  |  | 1.2573 | 843 | 4.0191
|  |  | 1.2114 | 844 | 3.983
|  |  | 1.1655 | 845 | 3.9468
|  |  | 1.1197 | 846 | 3.9107
|  |  | 1.0739 | 847 | 3.8746
|  |  | 1.0282 | 848 | 3.8386
|  |  | 0.98259 | 849 | 3.8027
|  |  | 0.937 | 850 | 3.7667
|  |  | 0.89146 | 851 | 3.7308
|  |  | 0.84597 | 852 | 3.695
|  |  | 0.80054 | 853 | 3.6592
|  |  | 0.75516 | 854 | 3.6234
|  |  | 0.70984 | 855 | 3.5877
|  |  | 0.66457 | 856 | 3.552
|  |  | 0.61935 | 857 | 3.5164
|  |  | 0.57418 | 858 | 3.4808
|  |  | 0.52907 | 859 | 3.4452
|  |  | 0.48401 | 860 | 3.4097
|  |  | 0.439 | 861 | 3.3742
|  |  | 0.39404 | 862 | 3.3388
|  |  | 0.34914 | 863 | 3.3034
|  |  | 0.30429 | 864 | 3.2681
|  |  | 0.25949 | 865 | 3.2328
|  |  | 0.21474 | 866 | 3.1975
|  |  | 0.17004 | 867 | 3.1623
|  |  | 0.12539 | 868 | 3.1271
|  |  | 0.080801 | 869 | 3.0919
|  |  | 0.036258 | 870 | 3.0568
|  |  | -0.0082338 | 871 | 3.0218
|  |  | -0.052674 | 872 | 2.9868
|  |  | -0.097064 | 873 | 2.9518
|  |  | -0.1414 | 874 | 2.9168
|  |  | -0.18569 | 875 | 2.8819
|  |  | -0.22993 | 876 | 2.8471
|  |  | -0.27412 | 877 | 2.8122
|  |  | -0.31825 | 878 | 2.7774
|  |  | -0.36234 | 879 | 2.7427
|  |  | -0.40638 | 880 | 2.708
|  |  | -0.45036 | 881 | 2.6733
|  |  | -0.4943 | 882 | 2.6387
|  |  | -0.53819 | 883 | 2.6041
|  |  | -0.58202 | 884 | 2.5696
|  |  | -0.62581 | 885 | 2.5351
|  |  | -0.66955 | 886 | 2.5006
|  |  | -0.71324 | 887 | 2.4661
|  |  | -0.75688 | 888 | 2.4318
|  |  | -0.80047 | 889 | 2.3974
|  |  | -0.84401 | 890 | 2.3631
|  |  | -0.8875 | 891 | 2.3288
|  |  | -0.93094 | 892 | 2.2946
|  |  | -0.97434 | 893 | 2.2604
|  |  | -1.0177 | 894 | 2.2262
|  |  | -1.061 | 895 | 2.1921
|  |  | -1.1042 | 896 | 2.158
|  |  | -1.1474 | 897 | 2.124
|  |  | -1.1906 | 898 | 2.0899
|  |  | -1.2337 | 899 | 2.056
|  |  | -1.2767 | 900 | 2.022
|  |  | -1.3198 | 901 | 1.9881
|  |  | -1.3627 | 902 | 1.9543
|  |  | -1.4056 | 903 | 1.9205
|  |  | -1.4485 | 904 | 1.8867
|  |  | -1.4913 | 905 | 1.8529
|  |  | -1.5341 | 906 | 1.8192
|  |  | -1.5768 | 907 | 1.7855
|  |  | -1.6195 | 908 | 1.7519
|  |  | -1.6621 | 909 | 1.7183
|  |  | -1.7047 | 910 | 1.6848
|  |  | -1.7472 | 911 | 1.6512
|  |  | -1.7897 | 912 | 1.6177
|  |  | -1.8322 | 913 | 1.5843
|  |  | -1.8746 | 914 | 1.5509
|  |  | -1.9169 | 915 | 1.5175
|  |  | -1.9592 | 916 | 1.4842
|  |  | -2.0015 | 917 | 1.4509
|  |  | -2.0437 | 918 | 1.4176
|  |  | -2.0859 | 919 | 1.3844
|  |  | -2.128 | 920 | 1.3512
|  |  | -2.1701 | 921 | 1.318
|  |  | -2.2121 | 922 | 1.2849
|  |  | -2.2541 | 923 | 1.2518
|  |  | -2.296 | 924 | 1.2187
|  |  | -2.3379 | 925 | 1.1857
|  |  | -2.3798 | 926 | 1.1527
|  |  | -2.4216 | 927 | 1.1198
|  |  | -2.4633 | 928 | 1.0869
|  |  | -2.505 | 929 | 1.054
|  |  | -2.5467 | 930 | 1.0212
|  |  | -2.5883 | 931 | 0.98836
|  |  | -2.6299 | 932 | 0.95559
|  |  | -2.6714 | 933 | 0.92286
|  |  | -2.7129 | 934 | 0.89016
|  |  | -2.7544 | 935 | 0.8575
|  |  | -2.7958 | 936 | 0.82487
|  |  | -2.8371 | 937 | 0.79228
|  |  | -2.8784 | 938 | 0.75972
|  |  | -2.9197 | 939 | 0.72719
|  |  | -2.9609 | 940 | 0.6947
|  |  | -3.0021 | 941 | 0.66225
|  |  | -3.0432 | 942 | 0.62983
|  |  | -3.0843 | 943 | 0.59744
|  |  | -3.1254 | 944 | 0.56509
|  |  | -3.1664 | 945 | 0.53277
|  |  | -3.2074 | 946 | 0.50049
|  |  | -3.2483 | 947 | 0.46824
|  |  | -3.2891 | 948 | 0.43603
|  |  | -3.33 | 949 | 0.40384
|  |  | -3.3708 | 950 | 0.3717
|  |  | -3.4115 | 951 | 0.33958
|  |  | -3.4522 | 952 | 0.3075
|  |  | -3.4929 | 953 | 0.27546
|  |  | -3.5335 | 954 | 0.24345
|  |  | -3.5741 | 955 | 0.21147
|  |  | -3.6146 | 956 | 0.17952
|  |  | -3.6551 | 957 | 0.14761
|  |  | -3.6956 | 958 | 0.11573
|  |  | -3.736 | 959 | 0.083885
|  |  | -3.7763 | 960 | 0.052073
|  |  | -3.8166 | 961 | 0.020294
|  |  | -3.8569 | 962 | -0.011452
|  |  | -3.8972 | 963 | -0.043165
|  |  | -3.9374 | 964 | -0.074845
|  |  | -3.9775 | 965 | -0.10649
|  |  | -4.0176 | 966 | -0.13811
|  |  | -4.0577 | 967 | -0.16969
|  |  | -4.0977 | 968 | -0.20124
|  |  | -4.1377 | 969 | -0.23275
|  |  | -4.1777 | 970 | -0.26424
|  |  | -4.2176 | 971 | -0.29569
|  |  | -4.2575 | 972 | -0.32711
|  |  | -4.2973 | 973 | -0.3585
|  |  | -4.3371 | 974 | -0.38985
|  |  | -4.3768 | 975 | -0.42117
|  |  | -4.4165 | 976 | -0.45246
|  |  | -4.4562 | 977 | -0.48372
|  |  | -4.4958 | 978 | -0.51495
|  |  | -4.5354 | 979 | -0.54614
|  |  | -4.5749 | 980 | -0.57731
|  |  | -4.6144 | 981 | -0.60844
|  |  | -4.6539 | 982 | -0.63954
|  |  | -4.6933 | 983 | -0.6706
|  |  | -4.7327 | 984 | -0.70164
|  |  | -4.772 | 985 | -0.73264
|  |  | -4.8113 | 986 | -0.76362
|  |  | -4.8506 | 987 | -0.79456
|  |  | -4.8898 | 988 | -0.82547
|  |  | -4.929 | 989 | -0.85635
|  |  | -4.9681 | 990 | -0.8872
|  |  | -5.0072 | 991 | -0.91801
|  |  | -5.0463 | 992 | -0.9488
|  |  | -5.0853 | 993 | -0.97955
|  |  | -5.1243 | 994 | -1.0103
|  |  | -5.1632 | 995 | -1.041
|  |  | -5.2021 | 996 | -1.0716
|  |  | -5.241 | 997 | -1.1023
|  |  | -5.2798 | 998 | -1.1329
|  |  | -5.3186 | 999 | -1.1634
|  |  | -5.3574 | 1000 | -1.194
|  |  | -5.3961 | 1001 | -1.2245
|  |  | -5.4347 | 1002 | -1.255
|  |  | -5.4734 | 1003 | -1.2854
|  |  | -5.512 | 1004 | -1.3158
|  |  | -5.5505 | 1005 | -1.3462
|  |  | -5.589 | 1006 | -1.3766
|  |  | -5.6275 | 1007 | -1.4069
|  |  | -5.666 | 1008 | -1.4372
|  |  | -5.7044 | 1009 | -1.4675
|  |  | -5.7427 | 1010 | -1.4977
|  |  | -5.7811 | 1011 | -1.5279
|  |  | -5.8194 | 1012 | -1.5581
|  |  | -5.8576 | 1013 | -1.5882
|  |  | -5.8958 | 1014 | -1.6183
|  |  | -5.934 | 1015 | -1.6484
|  |  | -5.9721 | 1016 | -1.6785
|  |  | -6.0102 | 1017 | -1.7085
|  |  | -6.0483 | 1018 | -1.7385
|  |  | -6.0863 | 1019 | -1.7685
|  |  | -6.1243 | 1020 | -1.7984
|  |  | -6.1623 | 1021 | -1.8283
|  |  | -6.2002 | 1022 | -1.8582
|  |  | -6.2381 | 1023 | -1.8881

## T-R-Werte aus Datenblatt
Temperatur / °C | RT/R25 | a | Widerstand / W | Widerstand / kW
-55 | 77.285 | 7 | 115927.5 | 115.9275
-50 | 54.938 | 6.7 | 82407 | 82.407
-45 | 39.507 | 6.5 | 59260.5 | 59.2605
-40 | 28.722 | 6.3 | 43083 | 43.083
-35 | 21.099 | 6.1 | 31648.5 | 31.6485
-30 | 15.652 | 5.9 | 23478 | 23.478
-25 | 11.715 | 5.7 | 17572.5 | 17.5725
-20 | 8.8541 | 5.6 | 13281.15 | 13.2812
-15 | 6.7433 | 5.4 | 10114.95 | 10.115
-10 | 5.1815 | 5.2 | 7772.25 | 7.7722
-5 | 4.0099 | 5.1 | 6014.85 | 6.0149
0 | 3.1283 | 4.9 | 4692.45 | 4.6925
5 | 2.4569 | 4.8 | 3685.35 | 3.6854
10 | 1.9438 | 4.6 | 2915.7 | 2.9157
15 | 1.5475 | 4.5 | 2321.25 | 2.3213
20 | 1.2403 | 4.4 | 1860.45 | 1.8604
25 | 1 | 4.3 | 1500 | 1.5
30 | 0.81104 | 4.1 | 1216.56 | 1.2166
35 | 0.66146 | 4 | 992.19 | 0.99219
40 | 0.54254 | 3.9 | 813.81 | 0.81381
45 | 0.44727 | 3.8 | 670.905 | 0.6709
50 | 0.37067 | 3.7 | 556.005 | 0.556
55 | 0.30865 | 3.6 | 462.975 | 0.46298
60 | 0.25825 | 3.5 | 387.375 | 0.38738
65 | 0.21707 | 3.4 | 325.605 | 0.3256
70 | 0.18323 | 3.3 | 274.845 | 0.27485
75 | 0.15535 | 3.3 | 233.025 | 0.23303
80 | 0.13223 | 3.2 | 198.345 | 0.19834 | Der NTC-Widerstand für das RoboInterface ist der
85 | 0.11302 | 3.1 | 169.53 | 0.16953 | B57164 K 164/1,5 k/+
90 | 0.096951 | 3 | 145.4265 | 0.14543 | von Siemens Matsushita Components
95 | 0.083487 | 3 | 125.2305 | 0.12523
100 | 0.072139 | 2.9 | 108.2085 | 0.10821 | Er hat bei 25°C einen Widerstandswert von 1,5kOhm (weshalb er für das ft-Interface
105 | 0.062559 | 2.8 | 93.8385 | 0.093839 | gut geeignet ist).
110 | 0.054425 | 2.8 | 81.6375 | 0.081638
115 | 0.047508 | 2.7 | 71.262 | 0.071262 | Das Datenblatt ist auf der ftcommunity
120 | 0.041594 | 2.6 | 62.391 | 0.062391
125 | 0.036532 | 2.6 | 54.798 | 0.054798 | Für die Umrechnung Temperatur in Widerstand muss man die Tabelle 1013 im
130 | 0.032175 | 2.5 | 48.2625 | 0.048262 | Datenblatt nutzen.
135 | 0.028423 | 2.5 | 42.6345 | 0.042634 | Der Widerstandswert berechnet sich dann wie angegeben:
140 | 0.025173 | 2.4 | 37.7595 | 0.03776 | "Die tatsächlichen Widerstandswerte der betreffenden Heißleiter erhält man durch
145 | 0.022358 | 2.4 | 33.537 | 0.033537 | Multiplikation der Verhältniszahlen RT/R25 (Tabellenwert) mit dem Widerstandswert
150 | 0.019907 | 2.3 | 29.8605 | 0.029861 | bei 25 °C (in den Datenblättern angegeben).
155 | 0.01777 | 2.2 | 26.655 | 0.026655
160 | 0.015901 | 2.2 | 23.8515 | 0.023852 | Also z.B. für 10°C:
165 | 0.014263 | 2.2 | 21.3945 | 0.021395 | Den Tabellenwert 1,9438 mit 1,5kOhm multiplizieren = 2,9157kOhm
170 | 0.012824 | 2.1 | 19.236 | 0.019236
175 | 0.011556 | 2.1 | 17.334 | 0.017334 | Für Temperaturwerte zwischen den 5°C-Intervallen muss man mit dem
180 | 0.010436 | 2.1 | 15.654 | 0.015654 | Temperaturkoeffizienten, der auch in der Tabelle angegeben ist, arbeiten. Dabei muss man
die Formel (2) benutzen! (siehe nächste Seite "genau errechnete Werte -5-180°C)

## genau errechnete Werte -5-180°C
Temperatur / °C | RT/R25 | a | Widerstand / W | Widerstand / W | passende Interface-Wert aus der neuen Messung an Luft
-5 | 4.0099 | 5.1 | 6014.85 | 6014.85
-4.5 |  |  |  | 5863.6887
-4 |  |  |  | 5716.8668
-3.5 |  |  |  | 5574.2455
-3 |  |  |  | 5435.6904
-2.5 |  |  |  | 5301.0724
-2 |  |  |  | 5170.2663
-1.5 |  |  |  | 5043.1518
-1 |  |  |  | 4919.6125 | 1010
-0.5 |  |  |  | 4799.5359
0 | 3.1283 | 4.9 | 4692.45 | 4692.45
0.5 |  |  |  | 4579.0868
1 |  |  |  | 4468.861 | 950
1.5 |  |  |  | 4361.6754
2 |  |  |  | 4257.4363
2.5 |  |  |  | 4156.0531
3 |  |  |  | 4057.4382 | 868
3.5 |  |  |  | 3961.5071 | 856
4 |  |  |  | 3868.1781
4.5 |  |  |  | 3777.3722 | 830
5 | 2.4569 | 4.8 | 3685.35 | 3685.35
5.5 |  |  |  | 3598.1095 | 780
6 |  |  |  | 3513.2357 | 790
6.5 |  |  |  | 3430.6567 | 810
7 |  |  |  | 3350.3032 | 768
7.5 |  |  |  | 3272.1081 | 752
8 |  |  |  | 3196.0065
8.5 |  |  |  | 3121.9356
9 |  |  |  | 3049.8349 | 748 | Diese auf 0,5°C genauen Werte sind mit der Formel (2) aus dem
9.5 |  |  |  | 2979.6456 | 726 | Datenblatt errechnet.
10 | 1.9438 | 4.6 | 2915.7 | 2915.7
10.5 |  |  |  | 2849.5197 | 670
11 |  |  |  | 2785.0667
11.5 |  |  |  | 2722.2903 | 658
12 |  |  |  | 2661.1416 | 655
12.5 |  |  |  | 2601.5734 | 636
13 |  |  |  | 2543.5398 | 608
13.5 |  |  |  | 2486.9965
14 |  |  |  | 2431.9005 | 596
14.5 |  |  |  | 2378.2103
15 | 1.5475 | 4.5 | 2321.25 | 2321.25
15.5 |  |  |  | 2269.6935
16 |  |  |  | 2219.4545
16.5 |  |  |  | 2170.4953
17 |  |  |  | 2122.7793 | 528
17.5 |  |  |  | 2076.271 | 520
18 |  |  |  | 2030.9362 | 512
18.5 |  |  |  | 1986.7417 | 516
19 |  |  |  | 1943.6552
19.5 |  |  |  | 1901.6456
20 | 1.2403 | 4.4 | 1860.45 | 1860.45 | 480
20.5 |  |  |  | 1820.0352 | 484
21 |  |  |  | 1780.6313 | 478
21.5 |  |  |  | 1742.2099
22 |  |  |  | 1704.7436
22.5 |  |  |  | 1668.2056 | 456
23 |  |  |  | 1632.5702 | 448
23.5 |  |  |  | 1597.8123 | 436
24 |  |  |  | 1563.9076
24.5 |  |  |  | 1530.8327
25 | 1 | 4.3 | 1500 | 1500 |  | Durch die Messreihen und die Temperatur -> Widerstands-
25.5 |  |  |  | 1468.1471 |  | Berechnung aus dem Datenblatt kann nun auch ein
26 |  |  |  | 1437.0736 |  | Zusammenhang zwischen Interface-Wert und Widerstand
26.5 |  |  |  | 1406.7583 |  | hergestellt werden.
27 |  |  |  | 1377.1803
27.5 |  |  |  | 1348.3195
28 |  |  |  | 1320.1564
28.5 |  |  |  | 1292.6719
29 |  |  |  | 1265.8478
29.5 |  |  |  | 1239.6663
30 | 0.81104 | 4.1 | 1216.56 | 1216.56
30.5 |  |  |  | 1191.9146
31 |  |  |  | 1167.8471
31.5 |  |  |  | 1144.3422
32 |  |  |  | 1121.3851
32.5 |  |  |  | 1098.9614
33 |  |  |  | 1077.0572
33.5 |  |  |  | 1055.6588
34 |  |  |  | 1034.7532
34.5 |  |  |  | 1014.3276 | 302
35 | 0.66146 | 4 | 992.19 | 992.19
35.5 |  |  |  | 972.5748
36 |  |  |  | 953.409
36.5 |  |  |  | 934.681
37 |  |  |  | 916.3794
37.5 |  |  |  | 898.4934
38 |  |  |  | 881.0123
38.5 |  |  |  | 863.9258
39 |  |  |  | 847.2238
39.5 |  |  |  | 830.8966
40 | 0.54254 | 3.9 | 813.81 | 813.81
40.5 |  |  |  | 798.1192
41 |  |  |  | 782.7795
41.5 |  |  |  | 767.782
42 |  |  |  | 753.118
42.5 |  |  |  | 738.7792
43 |  |  |  | 724.7575
43.5 |  |  |  | 711.045
44 |  |  |  | 697.6339
44.5 |  |  |  | 684.5168
45 | 0.44727 | 3.8 | 670.905 | 670.905
45.5 |  |  |  | 658.2978
46 |  |  |  | 645.9658
46.5 |  |  |  | 633.9024
47 |  |  |  | 622.1009
47.5 |  |  |  | 610.5549
48 |  |  |  | 599.2581
48.5 |  |  |  | 588.2046
49 |  |  |  | 577.3882
49.5 |  |  |  | 566.8034
50 | 0.37067 | 3.7 | 556.005 | 556.005
50.5 |  |  |  | 545.8291
51 |  |  |  | 535.8699
51.5 |  |  |  | 526.1223
52 |  |  |  | 516.5812
52.5 |  |  |  | 507.2416
53 |  |  |  | 498.0987
53.5 |  |  |  | 489.1479
54 |  |  |  | 480.3845
54.5 |  |  |  | 471.8042
55 | 0.30865 | 3.6 | 462.975 | 462.975
55.5 |  |  |  | 454.7285
56 |  |  |  | 446.6532
56.5 |  |  |  | 438.7452
57 |  |  |  | 431.0005
57.5 |  |  |  | 423.4153
58 |  |  |  | 415.9859
58.5 |  |  |  | 408.7087
59 |  |  |  | 401.5802
59.5 |  |  |  | 394.5968
60 | 0.25825 | 3.5 | 387.375 | 387.375
60.5 |  |  |  | 380.6649
61 |  |  |  | 374.0906
61.5 |  |  |  | 367.6489
62 |  |  |  | 361.337
62.5 |  |  |  | 355.1517
63 |  |  |  | 349.0902
63.5 |  |  |  | 343.1497
64 |  |  |  | 337.3275 | 136
64.5 |  |  |  | 331.6208
65 | 0.21707 | 3.4 | 325.605 | 325.605
65.5 |  |  |  | 320.1245
66 |  |  |  | 314.7521
66.5 |  |  |  | 309.4852
67 |  |  |  | 304.3215
67.5 |  |  |  | 299.2588
68 |  |  |  | 294.2948
68.5 |  |  |  | 289.4273
69 |  |  |  | 284.6542
69.5 |  |  |  | 279.9733
70 | 0.18323 | 3.3 | 274.845 | 274.845
70.5 |  |  |  | 270.3538
71 |  |  |  | 265.9486
71.5 |  |  |  | 261.6278
72 |  |  |  | 257.3893
72.5 |  |  |  | 253.2315
73 |  |  |  | 249.1525
73.5 |  |  |  | 245.1508
74 |  |  |  | 241.2246
74.5 |  |  |  | 237.3722
75 | 0.15535 | 3.3 | 233.025 | 233.025
75.5 |  |  |  | 229.2171
76 |  |  |  | 225.482
76.5 |  |  |  | 221.8182
77 |  |  |  | 218.2241
77.5 |  |  |  | 214.6983
78 |  |  |  | 211.2393
78.5 |  |  |  | 207.8456
79 |  |  |  | 204.5158
79.5 |  |  |  | 201.2485
80 | 0.13223 | 3.2 | 198.345 | 198.345
80.5 |  |  |  | 195.2011
81 |  |  |  | 192.1158
81.5 |  |  |  | 189.0877
82 |  |  |  | 186.1157
82.5 |  |  |  | 183.1985
83 |  |  |  | 180.3351
83.5 |  |  |  | 177.5242
84 |  |  |  | 174.7649
84.5 |  |  |  | 172.056
85 | 0.11302 | 3.1 | 169.53 | 169.53
85.5 |  |  |  | 166.9262
86 |  |  |  | 164.3694
86.5 |  |  |  | 161.8587
87 |  |  |  | 159.3932
87.5 |  |  |  | 156.9719
88 |  |  |  | 154.594
88.5 |  |  |  | 152.2585
89 |  |  |  | 149.9646
89.5 |  |  |  | 147.7115
90 | 0.096951 | 3 | 145.4265 | 145.4265
90.5 |  |  |  | 143.2643
91 |  |  |  | 141.1401
91.5 |  |  |  | 139.0531
92 |  |  |  | 137.0025
92.5 |  |  |  | 134.9877
93 |  |  |  | 133.0079
93.5 |  |  |  | 131.0623
94 |  |  |  | 129.1505
94.5 |  |  |  | 127.2716
95 | 0.083487 | 3 | 125.2305 | 125.2305
95.5 |  |  |  | 123.3686
96 |  |  |  | 121.5393
96.5 |  |  |  | 119.7419
97 |  |  |  | 117.9759
97.5 |  |  |  | 116.2406
98 |  |  |  | 114.5353
98.5 |  |  |  | 112.8596
99 |  |  |  | 111.2128
99.5 |  |  |  | 109.5944
100 | 0.072139 | 2.9 | 108.2085 | 108.2085
100.5 |  |  |  | 106.6529
101 |  |  |  | 105.1237
101.5 |  |  |  | 103.6204
102 |  |  |  | 102.1425
102.5 |  |  |  | 100.6896
103 |  |  |  | 99.2611
103.5 |  |  |  | 97.8566
104 |  |  |  | 96.4756
104.5 |  |  |  | 95.1177
105 | 0.062559 | 2.8 | 93.8385 | 93.8385
105.5 |  |  |  | 92.5356
106 |  |  |  | 91.2542
106.5 |  |  |  | 89.9938
107 |  |  |  | 88.7541
107.5 |  |  |  | 87.5347
108 |  |  |  | 86.3351
108.5 |  |  |  | 85.1551
109 |  |  |  | 83.9942
109.5 |  |  |  | 82.8521
110 | 0.054425 | 2.8 | 81.6375 | 81.6375
110.5 |  |  |  | 80.504
111 |  |  |  | 79.3891
111.5 |  |  |  | 78.2926
112 |  |  |  | 77.2139
112.5 |  |  |  | 76.1528
113 |  |  |  | 75.1091
113.5 |  |  |  | 74.0822
114 |  |  |  | 73.072
114.5 |  |  |  | 72.0782
115 | 0.047508 | 2.7 | 71.262 | 71.262
115.5 |  |  |  | 70.3076
116 |  |  |  | 69.3685
116.5 |  |  |  | 68.4442
117 |  |  |  | 67.5346
117.5 |  |  |  | 66.6393
118 |  |  |  | 65.7582
118.5 |  |  |  | 64.8909
119 |  |  |  | 64.0372
119.5 |  |  |  | 63.1969
120 | 0.041594 | 2.6 | 62.391 | 62.391
120.5 |  |  |  | 61.5862
121 |  |  |  | 60.7938
121.5 |  |  |  | 60.0135
122 |  |  |  | 59.2452
122.5 |  |  |  | 58.4886
123 |  |  |  | 57.7436
123.5 |  |  |  | 57.0098
124 |  |  |  | 56.2873
124.5 |  |  |  | 55.5756
125 | 0.036532 | 2.6 | 54.798 | 54.798
125.5 |  |  |  | 54.0911
126 |  |  |  | 53.3951
126.5 |  |  |  | 52.7097
127 |  |  |  | 52.0348
127.5 |  |  |  | 51.3703
128 |  |  |  | 50.7158
128.5 |  |  |  | 50.0712
129 |  |  |  | 49.4365
129.5 |  |  |  | 48.8113
130 | 0.032175 | 2.5 | 48.2625 | 48.2625
130.5 |  |  |  | 47.6637
131 |  |  |  | 47.0738
131.5 |  |  |  | 46.4926
132 |  |  |  | 45.92
132.5 |  |  |  | 45.3559
133 |  |  |  | 44.8
133.5 |  |  |  | 44.2523
134 |  |  |  | 43.7126
134.5 |  |  |  | 43.1808
135 | 0.028423 | 2.5 | 42.6345 | 42.6345
135.5 |  |  |  | 42.1055
136 |  |  |  | 41.5844
136.5 |  |  |  | 41.071
137 |  |  |  | 40.5651
137.5 |  |  |  | 40.0666
138 |  |  |  | 39.5755
138.5 |  |  |  | 39.0916
139 |  |  |  | 38.6147
139.5 |  |  |  | 38.1448
140 | 0.025173 | 2.4 | 37.7595 | 37.7595
140.5 |  |  |  | 37.3096
141 |  |  |  | 36.8662
141.5 |  |  |  | 36.4291
142 |  |  |  | 35.9982
142.5 |  |  |  | 35.5734
143 |  |  |  | 35.1546
143.5 |  |  |  | 34.7418
144 |  |  |  | 34.3347
144.5 |  |  |  | 33.9334
145 | 0.022358 | 2.4 | 33.537 | 33.537
145.5 |  |  |  | 33.1374
146 |  |  |  | 32.7436
146.5 |  |  |  | 32.3553
147 |  |  |  | 31.9726
147.5 |  |  |  | 31.5952
148 |  |  |  | 31.2232
148.5 |  |  |  | 30.8565
149 |  |  |  | 30.4949
149.5 |  |  |  | 30.1384
150 | 0.019907 | 2.3 | 29.8605 | 29.8605
150.5 |  |  |  | 29.5195
151 |  |  |  | 29.1831
151.5 |  |  |  | 28.8514
152 |  |  |  | 28.5242
152.5 |  |  |  | 28.2015
153 |  |  |  | 27.8831
153.5 |  |  |  | 27.5691
154 |  |  |  | 27.2594
154.5 |  |  |  | 26.9538
155 | 0.01777 | 2.2 | 26.655 | 26.655
155.5 |  |  |  | 26.3637
156 |  |  |  | 26.0763
156.5 |  |  |  | 25.7927
157 |  |  |  | 25.5128
157.5 |  |  |  | 25.2366
158 |  |  |  | 24.964
158.5 |  |  |  | 24.695
159 |  |  |  | 24.4295
159.5 |  |  |  | 24.1674
160 | 0.015901 | 2.2 | 23.8515 | 23.8515
160.5 |  |  |  | 23.5909
161 |  |  |  | 23.3337
161.5 |  |  |  | 23.0799
162 |  |  |  | 22.8294
162.5 |  |  |  | 22.5822
163 |  |  |  | 22.3383
163.5 |  |  |  | 22.0975
164 |  |  |  | 21.8599
164.5 |  |  |  | 21.6253
165 | 0.014263 | 2.2 | 21.3945 | 21.3945
165.5 |  |  |  | 21.1607
166 |  |  |  | 20.93
166.5 |  |  |  | 20.7023
167 |  |  |  | 20.4776
167.5 |  |  |  | 20.2559
168 |  |  |  | 20.037
168.5 |  |  |  | 19.821
169 |  |  |  | 19.6078
169.5 |  |  |  | 19.3974
170 | 0.012824 | 2.1 | 19.236 | 19.236
170.5 |  |  |  | 19.0353
171 |  |  |  | 18.8371
171.5 |  |  |  | 18.6415
172 |  |  |  | 18.4483
172.5 |  |  |  | 18.2575
173 |  |  |  | 18.0692
173.5 |  |  |  | 17.8832
174 |  |  |  | 17.6995
174.5 |  |  |  | 17.5181
175 | 0.011556 | 2.1 | 17.334 | 17.334
175.5 |  |  |  | 17.1531
176 |  |  |  | 16.9746
176.5 |  |  |  | 16.7983
177 |  |  |  | 16.6242
177.5 |  |  |  | 16.4522
178 |  |  |  | 16.2825
178.5 |  |  |  | 16.1148
179 |  |  |  | 15.9493
179.5 |  |  |  | 15.7858
180 | 0.010436 | 2.1 | 15.654 | 15.654